关于饮用水源地水质监测（6个月）外包

检测的询价公告

现将饮用水源地水质监测外包检测项目询价采购有关情况公告如下：

一、采购内容

按照省生态环境厅的相关要求，省辖市需开展饮用水源地水质监测，其中常规监测分析《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项；全分析监测分析《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1、表2表3中全项。我站尚有部分项目无监测能力，拟委托有资质的第三方检测机构外包检测。

（一）采购要求:共6个月饮用水源地水质监测外包检测（含一次全项外包项目，具体时间另行通知）。

1.每月常规监测需委托项目：

滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，共32项。

2.全项监测需委托项目：（具体时间另行通知）

滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、乙醛、丙烯醛、三氯乙醛、联苯胺、丙烯酰胺、丙烯腈、水合肼、四乙基铅、吡啶、松节油、苦味酸、丁基黄原酸、活性氯、环氧七氯、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、甲基汞、多氯联苯、微囊藻毒素-LR、黄磷、钛、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、四氯苯、六氯苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、五氯酚、苯胺共79项。

3.监测点位：滁州市市级饮用水源地取水口（共4个）。

**其他要求：**

1、投标方必须具备以上所有检测项目的计量认证资质，原则上不得分包外协。如因剧毒药品管控等原因，经我单位书面同意后单次分包不得超过2个检测项目，且只能在中标单位集团公司内分包。如遇仪器设备损坏等原因需要单月在中标单位集团公司内分包超过2个检测项目，需书面经我单位同意，且补偿我单位一次全项监测（4个点位）。未经我单位书面同意擅自分包，视为违约，合同取消，我单位不支付任何费用。

2、以上所有检测项目分析方法检出限不得高于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水水质标准。

3、样品由我单位采样后委托滁州客运大巴汽运，若投标方所在地不能接收客运大巴汽运，则需到我单位来领样。采样瓶清洗完定期返还我站。

4、投标方应在计量认证资质附表中标注本次采购检测项目（按全项监测需委托项目编号，标准序号：1至79）。

（二）质量保证

投标单位需提供计量认证资质证书及附表，中标单位需接受我单位定期的质控检查。

二、完成时间

签订合同后，每月12日前提交检测报告。

三、交货方式

检测报告及原始记录光盘寄到我单位质控室，报告电子版发送到指定邮箱（ahczjcz@126.com）。

四、验收付款

经我单位质控检查无质量问题，合约到期后一次性支付。

五、报价单位须具备条件

1、具有独立企业法人资格。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3、具备履行合同的相关技术能力。

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

5、具备所投检测项目的计量认证资质和匹配的人员、设备及工作场所。

6、考虑到样品保存时效问题，特约定本次投标人实验室所在地距离滁州市生态环境局高德地图导航6小时汽车车程以内（以高速优先、躲避拥堵计算）。计算路径为滁州市生态环境局至各第三方检测机构实验室营业执照上注册场所，各投标人应当将路径计算截图单独打印放置在投标文件内。

六、售后服务

纸质原始记录保存6年。

七、投标限价

90000元以内，并在现场进行做二次报价。

八、回函要求

询价反馈书回函要求需提供公司法人身份证、机构代码证、营业执照、相关业绩证明、计量认证证书及附表（所投检测项目需标注）等复印件，代理人委托书需提供盖章原件，同时提供本公告第五条要求具备条件的证明材料，于2020年5月25日下午3：00在滁州市原市政府办公楼(琅琊路180号)二楼会议室现场开封投标材料并进行二次报价。

九、通知中标单位签定合同

联系人：沈 新 联系电话：13615503912

邮编：239000 地址：滁州市琅琊路284号

附件：询价反馈

询价反馈书

滁州市环境监测站：

我公司已认真阅读了贵方发布的饮用水源地水质监测外包检测项目的询价公告，接受贵单位提出的各项要求，参与该项目询价采购活动。我公司对询价文件研究后，对项目询价响应报价如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目 | 价格 | 备注 |
| 1 | 5个月常规项外包检测 |  |  |
| 2 | 1个月全项外包检测 |  |  |
| 总价 | |  |  |
| 合计（大写）： | | | |

报价单位（签章）

报价日期：